## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента КСиРЗиС
[12 empty] | _________________ |  |  | В.В. Смыков
"____" ______________2013 г.
Санаторий-профилакторий "Горняк"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 627-13
(локальная смета)
|  | на | Административно-лечебный корпус. Спальные корпуса №1, №2. Столовая. Ремонтные работы.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость №67 от 16.08.2013 г.
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________617,480 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________78,847 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________563,98 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонт кровли
1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (171 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (241 руб.) СП (125 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (241 руб.) | 100м2 | 0.1096 | 123.29 | 121.85 | 1.44 |  | 14 | 14 |  |  | 17.41 | 1.91
2 | ТЕР12-01-017-01 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (364 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (396 руб.) СП (174 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (396 руб.) | 100м2 | 0.1096 | 349.14 | 152.43 | 196.71 | 16.44 | 38 | 17 | 21 | 2 | 21.78 | 2.39 | 1.55 | 0.17
3 | ТЕР12-01-014-01 | Разборка утепления покрытий из легкого (ячеистого) бетона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (981 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1066 руб.) СП (469 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1066 руб.) | м3 | 2.16 | 45.49 | 22.79 | 22.7 | 2.46 | 98 | 49 | 49 | 5 | 3.26 | 7.04 | 0.23 | 0.5
4 | ТЕР12-01-014-01 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (1266 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1376 руб.) СП (605 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1376 руб.) | м3 | 2.16 | 771.04 | 28.49 | 28.37 | 3.07 | 1665 | 62 | 61 | 7 | 4.07 | 8.79 | 0.29 | 0.63
5 | ТЕРр58-16-03 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (2051 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (2889 руб.) СП (1502 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2889 руб.) | 100мест | 0.16 | 2117.89 | 1034.79 | 167.87 | 13.05 | 339 | 166 | 27 | 2 | 129.9 | 20.78 | 1.38 | 0.22
6 | ТЕРр58-07-02 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 2 слоев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (8268 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11645 руб.) СП (6055 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (11645 руб.) | 100м2 | 1.9592 | 4783.34 | 338.4 | 74.55 | 7.03 | 9372 | 663 | 146 | 14 | 43.04 | 84.32 | 0.45 | 0.88
Раздел 2. Отмостка - 4 здания
7 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки по готовому подстилающему слою ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (6564 руб.): 105%*0,85 * 0.9 от ФОТ (8205 руб.) СП (3610 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ (8205 руб.) | 100м3 | 0.2749 | 49658.69 | 1260 | 1708.18 | 228.42 | 13651 | 346 | 470 | 63 | 180 | 49.48 | 18 | 4.95
Раздел 3. Замена плитки - Спальный корпус №2
8 | ТЕРр68-20-01 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (439 руб.): 104%*0,85 от ФОТ (499 руб.) СП (240 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (499 руб.) | 100м2 | 0.2275 | 127.66 | 127.66 |  |  | 29 | 29 |  |  | 18.68 | 4.25
9 | ТЕРр68-12-05 | Разборка бетонных участков тротуара ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (15 руб.): 104%*0,85 от ФОТ (17 руб.) СП (8 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (17 руб.) | 100м3 | 0.00115 | 2745.42 | 564.73 | 2180.69 | 217.66 | 3 | 1 | 2 |  | 77.72 | 0.09 | 16.85 | 0.02
10 | ТЕРр68-14-02 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (605 руб.): 104%*0,85 от ФОТ (688 руб.) СП (330 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (688 руб.) | 100м | 0.09 | 1297.21 | 393.34 | 903.87 | 60.54 | 117 | 35 | 82 | 5 | 52.63 | 4.74 | 6.4 | 0.58
11 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (95 руб.): 80%*(0.9*0.85) от ФОТ (155 руб.) СП (48 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (155 руб.) | 1000м2 | 0.0087 | 943.41 | 943.41 |  |  | 8 | 8 |  |  | 123 | 1.07
12 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (125 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (103 руб.) СП (67 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (103 руб.) | 100м3 | 0.0191 | 3036.58 | 113.18 | 2890.08 | 176.72 | 58 | 2 | 55 | 3 | 15.72 | 0.3 | 14.81 | 0.28
13 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 | м3 | 2.3684 | 135.87 |  |  |  | 322
14 | ТЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (1145 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (946 руб.) СП (615 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (946 руб.) | 100м2 | 0.1525 | 12073.6 | 311.22 | 436.61 | 5.3 | 1841 | 47 | 67 | 1 | 42.4 | 6.47 | 0.98 | 0.15
15 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство бетонных тротуаров толщиной 150мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (323 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ (344 руб.) СП (175 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (344 руб.) | м3 | 1.3 | 547.74 | 13.21 | 0.25 |  | 712 | 17 |  |  | 1.8 | 2.34
16 | ТЕР27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (2373 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (1961 руб.) СП (1275 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1961 руб.) | 100м | 0.17 | 2786.87 | 578.21 | 87.42 | 8.63 | 474 | 98 | 15 | 1 | 76.08 | 12.93 | 0.72 | 0.12
17 | ЧСИ 1-2013 п. 10855 | Камень бортовой БР100.20.8 (0,0160м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=11864,38/5,35*1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 | м3 | 0.272 | 2417.23 |  |  |  | 657
18 | 311-01-148-01 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (241 руб.): 100% от ФОТ (241 руб.) СП (145 руб.): 60% от ФОТ (241 руб.) | тонна | 4.25 | 3.36 | 3.36 | 0.3 |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 0.02 | 0.09
19 | 310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 4.25 | 21.9 |  | 21.9 |  | 93 |  | 93
Раздел 4. Столовая. Обеденный зал. Вентиляция.
20 | ТЕР20-03-002-02 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (1803 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1840 руб.) СП (1030 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1840 руб.) | шт | 2 | 62.29 | 46.74 | 13.12 | 0.13 | 125 | 93 | 26 |  | 5.41 | 10.82 | 0.11 | 0.22
21 | Прайс ООО "Вент-Технология" 2 кв-л 2013 г. | Вентилятор канальный прямоугольный ВКП 50-30-4Е КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=12918/1,18/5,34*1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 | шт | 2 | 2234.59 |  |  |  | 4469
22 | ТЕР20-02-015-10 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-5, сечением 500х300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (557 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (568 руб.) СП (318 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (568 руб.) | шт. | 2 | 621.69 | 14.51 | 3.09 |  | 1243 | 29 | 6 |  | 1.82 | 3.64 | 0.02 | 0.04
23 | СЦМ-300-9240 | Крепления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 | кг | 10 | 11.19 |  |  |  | 112
24 | ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к вентиляторам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (691 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (705 руб.) СП (395 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (705 руб.) | м2 | 0.8 | 267.41 | 45.2 | 0.77 |  | 214 | 36 | 1 |  | 5.75 | 4.6 | 0.01 | 0.01
25 | ТЕР20-02-005-03 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных ВК с ручным приводом диаметром до 560 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (522 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (533 руб.) СП (298 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (533 руб.) | шт. | 2 | 351.84 | 13.62 | 2.05 |  | 704 | 27 | 4 |  | 1.69 | 3.38 | 0.01 | 0.02
26 | ТЕР20-02-004-02 | Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (388 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (396 руб.) СП (222 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (396 руб.) | клапан | 2 | 649.23 | 10.2 | 1.85 |  | 1298 | 20 | 4 |  | 1.28 | 2.56 | 0.01 | 0.02
27 | ТЕР20-02-003-08 | Установка решеток жалюзийных стальных размер 200х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (742 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (757 руб.) СП (424 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (757 руб.) | решетка | 4 | 75.65 | 9.43 | 2.57 |  | 303 | 38 | 10 |  | 1.17 | 4.68 | 0.01 | 0.04
28 | ТЕР20-02-010-03 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (337 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (344 руб.) СП (193 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (344 руб.) | зонт | 2 | 219.42 | 8.25 | 2.21 |  | 439 | 17 | 4 |  | 1 | 2 | 0.01 | 0.02
29 | ТЕР20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (4551 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (4644 руб.) СП (2601 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4644 руб.) | 100м2 | 0.224 | 9410.02 | 1045.22 | 107.45 | 4.82 | 2108 | 234 | 24 | 1 | 132.98 | 29.79 | 0.95 | 0.21
30 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 синим цветом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (798 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (998 руб.) СП (369 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (998 руб.) | 100м2 | 0.156 | 809.51 | 323.5 | 2.48 | 0.11 | 126 | 50 |  |  | 40.59 | 6.33 | 0.04 | 0.01
Раздел 5. Внутренние стены - 4 здания
31 | ФЕР10-06-039-01 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с оконным проемом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс 2 кв-ла 2013 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=17,2; ЭМ=4,51; ЗПМ=17,2; МАТ=5,37 НР (33561 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (37290 руб.) СП (16035 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (37290 руб.) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 2.38 | 11231.06 | 791.81 | 25.94 |  | 26730 | 1885 | 62 |  | 97 | 230.86
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 67376 | 3997 | 1229 | 104 |  | 505.56 |  | 9.18
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 68059 | 4459 | 1450 | 125 |  | 563.98 |  | 11.04
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-4, 7, 11-12, 14, 16, 15, 20, 22, 24-31) | [8 empty] | 683 | 461 | 220 | 21 |  | 58.4205 |  | 1.8475
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 416982 | 76697 | 6539 | 2150 |  | 563.98 |  | 11.04
Накладные расходы | [8 empty] | 68976
В том числе, справочно:
61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 155) (Поз. 11) | [8 empty] | 95
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 14775) (Поз. 1, 5-6) | [8 empty] | 10490
100% ФОТ (от 241) (Поз. 18) | [8 empty] | 241
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 1204) (Поз. 8-10) | [8 empty] | 1060
80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 998) (Поз. 30) | [8 empty] | 798
80% = 105%*0,85 * 0.9 ФОТ (от 8205) (Поз. 7) | [8 empty] | 6564
90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37290) (Поз. 31) | [8 empty] | 33561
92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2838) (Поз. 2-4) | [8 empty] | 2611
94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 344) (Поз. 15) | [8 empty] | 323
128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9787) (Поз. 20, 22, 24-29) | [8 empty] | 9591
142%*0,85 ФОТ (от 3010) (Поз. 12, 14, 16) | [8 empty] | 3642
Сметная прибыль | [8 empty] | 37330
В том числе, справочно:
31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 155) (Поз. 11) | [8 empty] | 48
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 998) (Поз. 30) | [8 empty] | 369
60% ФОТ (от 241) (Поз. 18) | [8 empty] | 145
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1204) (Поз. 8-10) | [8 empty] | 578
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37290) (Поз. 31) | [8 empty] | 16035
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2838) (Поз. 2-4) | [8 empty] | 1249
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 14775) (Поз. 1, 5-6) | [8 empty] | 7683
44% = 65%*0,8 * 0.85 ФОТ (от 8205) (Поз. 7) | [8 empty] | 3610
51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 344) (Поз. 15) | [8 empty] | 175
83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9787) (Поз. 20, 22, 24-29) | [8 empty] | 5481
95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3010) (Поз. 12, 14, 16) | [8 empty] | 1957
Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 80220 |  |  |  |  | 107.01 |  | 1.1
Кровли | [8 empty] | 15409 |  |  |  |  | 20.95 |  | 1.63
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 88596 |  |  |  |  | 56.9 |  | 6.19
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 3135 |  |  |  |  | 9.08 |  | 0.6
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 298 |  |  |  |  | 1.23
Автомобильные дороги | [8 empty] | 25752 |  |  |  |  | 22.66 |  | 0.69
Полы | [8 empty] | 4574 |  |  |  |  | 2.69
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 627 | [6 empty] | 0.09
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 419
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 81362 |  |  |  |  | 70.69 |  | 0.73
Отделочные работы | [8 empty] | 2573 |  |  |  |  | 7.28 |  | 0.01
Деревянные конструкции | [8 empty] | 220323 |  |  |  |  | 265.49
Итого | [8 empty] | 523288 |  |  |  |  | 563.98 |  | 11.04
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 333746
Машины и механизмы | [8 empty] | 6539
ФОТ | [8 empty] | 78847
Накладные расходы | [8 empty] | 68976
Сметная прибыль | [8 empty] | 37330
НДС 18% | [8 empty] | 94191.84
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 617479.84 |  |  |  |  | 563.98 |  | 11.04
Вед. специалист по надзору за строительством ДКСиРЗиС _______________________ Д.А. Сырцева
Вед. специалист по надзору за строительством ДКСиРЗиС ________________________ А.К. Навоев
Вед. инженер по проектно-сметной работе ____________________________________ Баринова О.Б.
департамента КСиРЗиС