	
[image: image1.emf]
[image: image2.png]MPEAMNPUATUNE TOCKOPIMOPALIMU «<POCATOM»





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  ЯДЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(ФГУП ФЯО «ГХК»)

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,

Красноярский край, Россия, 662972

Телеграф: Железногорск 288006 «СТАРТ»

Телефон: 8 (391) 266-23-37

8 (3919) 75-20-13

Факс:  8 (391) 266-23-34

e-mail:     atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
ОКПО 07622986        ОГРН 1022401404871

ИНН/КПП                 2452000401/246750001

 
	
	УТВЕРЖДАЮ


                         «15» сентября 2014 г.



ИЗВЕЩЕНИЕ
о разъяснении положений документации по открытому запросу цен на право заключения договора на поставку электродвигателей
№140911/0464/559 дата публикации 11.09.2014 г.
На основании запроса о разъяснении положений документации по открытому запросу цен на право заключения договора на поставку электродвигателей (изв. №140911/0464/559 дата публикации 11.09.2014 г.) ФГУП ФЯО «ГХК» разъясняет следующее:

1) Вопрос: Техническое задание, поз.№ 22: требуемым параметрам электродвигателя АЕ132М4БУ2 соответствует мощность 11 кВт, 1500 об/мин, в конкурсной документации указана мощность 7,5 кВт, 1500 об/мин?
В предложении придерживаться заявленных параметров или наименования?

          Ответ:    Требуемые параметры электродвигателя АЕ132М4БУ2 должны соответствовать техническим характеристикам заявленных параметров: мощность 7,5 кВт, 1500 об/мин. 
Данное Извещение подлежит публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru и http://www.a-k-d.ru
_1342422511.unknown

