Разработана на основании приказа ректора
Южного федерального университета

№ 4930 от «31» августа 2012 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего профессионального образования 
«ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	ул. Большая Садовая, д. 105/42, г. Ростов-на-Дону, 344006; тел.: +7(863)263-31-58, 263-84-98; 
факс: 263-87-23; e-mail: info@sfedu.ru;  http://www.sfedu.ru


	УТВЕРЖДАЮ

Проректора по научной и

инновационной деятельности
Южного федерального университета

________________ Е.К. Айдаркин
 «07» сентября 2012 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №50.02-08/05эа/12
на поставку научного оборудования для нужд ИТЦ биотехнологий ЮФУ
г. Ростов-на-Дону

2012 г.

	Условия проведения аукциона в электронной форме:

	1.


	Правовой статус процедуры.

1.1. Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», опубликованным на официальном сайте университета http://sfedu.ru в разделе «Закупки» (далее – Положение о закупке), Правилами работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», опубликованными на сайте оператора электронной торговой площадки, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

	2. 
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» (Южный федеральный университет)
Адрес заказчика: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42
Контактное лицо: инженер отдела организации размещения заказа Ковалева Елена Константиновна, к. 519/8
Электронная почта: ekkovaleva@sfedu.ru. 
Контактный телефон: (863) 218-40-83
Сайт оператора электронной торговой площадки, на которой будет размещаться информация о проведении электронного аукциона и проводиться электронный аукцион: www.a-k-d.ru (далее – ЭТП).

	3. 
	Предмет аукциона в электронной форме: поставка научного оборудования для нужд ИТЦ биотехнологий ЮФУ.

	4. 
	Участники закупки: любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,  выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на  стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или  несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного  участника закупки. 
Для участия в аукционе в электронной форме участники закупки обязаны пройти процедуру аккредитации на сайте оператора ЭТП, на которой проводится аукцион в электронной форме.

	5. 
	Требования к участникам закупки: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) участник должен иметь для видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации, специальные разрешения (лицензии); 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8) Соответствие участника процедуры закупки требованиям п. 7.3. Правил работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU»

	6. 
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме:

Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения на ЭТП извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником процедуры закупки оператору ЭТП в форме комплекта электронных документов подписанных ЭЦП, в соответствии с п. 7.2. Правил работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU»

Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1. согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям технической части документации об аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;

2. конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак (Форма 2);

3. сведения и документы (скан-копии оригиналов или нотариально заверенных копий документов) об участнике:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Аукциона;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в Аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в Аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) копии учредительных документов (для юридических лиц);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе являются крупной сделкой.
Заявка имеет правовой статус оферты в течение срока ее действия.

Подача участником заявки означает в случае признания аукциона несостоявшимся его согласие заключить договор по начальной (максимальной) цене или, если стороны это согласуют, по более низкой цене.

	7. 
	Обеспечение заявки на участие в аукционе: не требуется

	8. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: до 10 час. 00 мин. (время московское) «01» октября 2012 года.

	9. 
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «02» октября 2012 года.

Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в Аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным Положением о закупке.

1. Для проверки соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 5. настоящей документации, Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, об открытии в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя аукционного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

2. Заявка признается отвечающей требованиям документации об аукционе в случае, если она соответствует всем требованиям, положениям, условиям и спецификациям документации об аукционе и не содержит существенных отклонений или оговорок.

3. Существенным отклонением или оговоркой являются те:


а) которые любым существенным образом влияют на объем, сроки, качество и другие существенные характеристики подлежащих поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг;


б) которые ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства поставщика по Договору, как они предусмотрены в документации об аукционе;


в) исправление которых может повлиять на определение победителя аукциона.

4. Закупочная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки на участие в аукционе, которые не представляют собой существенного отклонения.

5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в Аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в Аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в Аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в аукционной документации, а также формируется протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе, в соответствии с п. 8.2. Правил 

6. Результаты рассмотрения заявок на участие в Аукционе публикуются на официальном сайте Заказчика и на сайте ЭТП в порядке, установленном п. 8.2.3. правил работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU».

	10. 
	Условия допуска к участию в закупке:
При рассмотрении заявок на участие в Аукционе участник закупки не допускается Комиссией к участию в Аукционе в случаях: 

- непредставления сведений и документов либо неполное представление документов об участнике аукциона, подавшем такую заявку в соответствии с пунктом 6 настоящей документации об аукционе, представление документов с нарушением правил оформления в соответствии с п.6 настоящей документации либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится настоящий Аукцион.

- несоответствие участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии с п. 5 настоящей документации.

- несоответствия требованиям, указанным в пункте 20. настоящей документации об аукционе представление неполного перечня и объема поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, согласно требованиям, установленным в технической части документации, если в аукционной документации установлены требования о предоставлении этих сведений;


- несоответствия заявки на участие в Аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе изменения требований к закупаемой продукции, установленных Заказчиком;

- наличия сведений об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется ФАС России

	11. 
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: в 10 час. 00 мин. (время московское) «03» октября 2012 года.

	12. 
	Источник финансирования заказа: средства субсидий по постановлению Правительства РФ от 09 апреля 2010г. № 219 «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» (статья 310).

	13. 
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: 
Документация доступна для ознакомления и скачивания бесплатно на сайте http://sfedu.ru в разделе «Закупки» или на сайте оператора ЭТП, на которой будет размещаться информация о проведении электронного аукциона и проводиться электронный аукцион

	14. 
	Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах: стоимость товара, все затраты поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость доставки, сборка и установка в помещениях, налогов, сборов и других обязательных платежей.

	15. 
	Начальная (максимальная) цена договора: 1 741 785 (Один миллион семьсот сорок одна тысяча семьсот восемьдесят пять) руб. 00 коп.

	16. 
	Величина понижения начальной суммы договора («шаг аукциона»): 
в размере от 0,5% до 5% от начальной (максимальной) цены договора.

	17. 
	Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком: Российский рубль.

	18. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации: применение иностранной валюты при проведении аукциона в электронной форме не предусмотрено.

	19. 
	Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

	20. 
	Требования к качеству, характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: 
в соответствии с технической частью настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. 

В случаях, когда в технической части настоящей документации нет указания на конкретные торговые марки и наименования, техническое описание предлагаемых товаров, работ, услуг должно содержать информацию о товарном знаке (марке) товара и официальные характеристики товара (услуг, работ), предлагаемых к поставке; (в объеме не менее того количества параметров, которое указано в технической части документации), позволяющую сделать вывод об объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, их качественных характеристиках и об их соответствии требованиям документации об  электронном аукционе. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по предмету аукциона. 

Не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных параметров и других выражений, не позволяющих сделать однозначный вывод о качественных, количественных и иных характеристиках поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг кроме случаев, когда эти параметры в соответствии с действующим законодательством, техническими или физическими условиями, либо в соответствии с данными производителей товаров (работ, услуг) указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями.

	21. 
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 
344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/1, НИИ биологии ЮФУ, комната № 204 , второй этаж; в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента заключения договора

	22. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: 

Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости поставленного Товара (цены Договора), предусмотренной Договором следующим образом:

· первый платеж - аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения договора и представления Поставщиком счета.

· окончательный платеж - 70% (семьдесят процентов) от цены Договора перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, счета-фактуры и предоставленного Поставщиком счета.

	23. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки:
Заказчик, разместивший на Официальном сайте и сайте ЭТП извещение о проведении Аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

Извещение об отказе от проведения Аукциона размещается Заказчиком на Официальном сайте в день принятия решения об отказе от проведения Аукциона.

	24. 
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки: 

Участник аукциона, подавший заявку, вправе отозвать ее в любой момент до окончания срока подачи заявок посредством программных и технических средств ЭТП. Внесение изменений и дополнений в заявку не допускается.

	25. 
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:
Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений аукционной документации. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса, Заказчик размещает разъяснение положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

	26. 
	Порядок заключения и исполнения Договора:
1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, условиями заключенного договора, локальными актами Заказчика. 

2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой Договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения Аукциона должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти и не позднее двадцати дней с момента подписания протокола аукциона, или в случае если аукцион признан несостоявшимся, с момента подписания протокола рассмотрения заявок поданных на участие в аукционе.

3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня формирования Протокола аукциона на странице электронной процедуры на сайте ЭТП передает победителю аукциона проект Договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект Договора, прилагаемого к документации об аукционе.

4. В случае если в Аукционе участвовал только один участник аукциона, или к участию в Аукционе Комиссией допущена только одна заявка на участие в Аукционе и такая заявка на участие в Аукционе соответствует извещению о проведении Аукциона и документации об аукционе, а также предложенная цена участником не превышает начальную (максимальную) сумму закупки, то договор заключается с единственным участником аукциона как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом договор заключается после предоставления таким участником документов об обеспечении договора, если данное обеспечение установлено в п. 18 документации об аукционе. Договор заключается на условиях, которые указаны в заявке такого участника и документации об аукционе, и по цене договора согласованной сторонами, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении Аукциона. 

5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок,  подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

Заказчик подает сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

6. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения Договора.

7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке.

8. В случае, если Аукцион состоит из нескольких лотов, договор по итогам Аукциона заключается с победителем по каждому лоту Аукциона отдельно.

9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

9.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом; 

9.2. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

9.3. Цену договора:

9.3.1. в случаях ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

9.3.2. в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;

9.3.3. в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

9.3.4. в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.


Образец заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 50.02-08/____/12

 «___________________________________________________________________».

(наименование аукциона)
1. Изучив извещение и документацию об аукционе в электронной форме (Далее – «Аукцион») на право заключить договор на поставку научного оборудования для нужд ИТЦ биотехнологий ЮФУ, а также применимые к данному Аукциону законодательство и нормативные правовые акты, ________________________________________ (наименование участника размещения заказа) зарегистрированное (ный, ная) в _____________(наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №______ от ____________), в лице _______________________________________________(должность руководителя или уполномоченного лица,  и его Ф.И.О.) сообщает о согласии участвовать в Аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны поставить товары, являющиеся предметом Аукциона, в полном соответствии с Техническим заданием в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора

3. . Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения Аукциона.

4. Мы ознакомлены с материалами документации об Аукционе, влияющими на стоимость товаров и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для поставки товаров по предмету Аукциона, поставка товаров будет в любом случае осуществлена в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары в соответствии с требованиями документации об Аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________ (наименование Участника размещения заказа) не проводится ликвидация юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. В случае, если мы будем признаны победителем Аукциона, то берем на себя обязательства подписать договор с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями наших предложений, в течение ______ дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения Аукциона. 
8. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений победителя аукциона, а победитель Аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями нашего предложения по цене.

9. Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам договора и нашего уклонения от заключения договора, сведения о _______________________________________________ (наименование Участника размещения заказа) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ______________________________________(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении Аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. Реквизиты:
	Наименование обслуживающего банка
	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	Код БИК
	

	ИНН

КПП 
	

	
	

	Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа
	Страна:

	4. 
	Адрес:

	Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна:

	5. 
	Адрес:

	6. 
	Телефон:

	7. 
	Факс: 


12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________ (указать)

Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ.

3. К настоящей заявке на участие в открытом электронном аукционе прилагаются следующие копии документов:

Должно быть подписано ЭЦП.

ФОРМА 2
Предложение о качественных и функциональных характеристиках товара

по Аукциону № 50.02-08/____/12

 «__________________________________________________________________»

(наименование аукциона)
____________________________________________________________________

(полное наименование Участника размещения заказа)

в случае присуждения нам договора способны поставить надлежащего качества товар, являющийся предметом аукциона, в соответствии с требованиями документации об аукционе, что подтверждаем данными в нижеприведенных таблицах:

(При заполнении Таблиц, изложенных ниже, не допускается использование слов «не более»,  «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных параметров и других выражений, не позволяющих сделать однозначный  вывод о том, товар с какими характеристиками предлагается к поставке!!!)

Наименование и характеристики поставляемых товаров:

	№п/п
	Наименование оборудования, товарный знак (марка), производитель
	Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик
	Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


          Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика

	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	

	.....
	


Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ.

Должно быть подписано ЭЦП. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

на поставку научного оборудования для нужд ИТЦ биотехнологий ЮФУ
Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг:

	№ п\п
	Наименование товара
	Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик
	Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)
	Ед. измер-я
	Кол-во


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Набор оборудования для разделения биополимеров и высокопроизводительного анализа образцов
	
	
	

	1.1.
	Устройство разделения биополимеров и их фрагментов полезной площадью 20060 мм2
	
	
	Шт.
	3

	1.1.1.
	
	Площадь подготовленного молекулярного разделяющего субстрата, мм2, не менее
	20060
	
	

	1.1.2.
	
	Количество анализируемых образцов
	До 90
	
	

	1.1.3.
	
	Возможность устанавливать пластины для формирования направления сепарации биополимеров в количестве от 1 до 5
	Наличие
	
	

	1.1.4.
	
	Объем среды для  разделения, л, не более
	0,25
	
	

	1.1.5.
	
	Предохраняющая плоскость
	Наличие
	
	

	1.1.6.
	
	Комплект проводов
	
	
	

	1.1.7.
	
	Устройство для подготовки рабочей поверхности
	Наличие
	
	

	1.1.8.
	
	Окно, проницаемое для коротких волн ультрафиолетового диапазона
	Наличие
	
	

	1.1.9.
	
	Набор из не менее двух дифференцированных пластин, формирующих направление сепарации, для вариабельного количества одновременно разделяемых образцов
	Наличие
	
	

	1.1.10.
	
	Набор пространственных фиксаторов
	Наличие
	
	

	1.1.11
	
	Внешние габариты устройства, см, не более
	27х15х10
	
	

	1.2.
	Устройство восходящего разделения биополимеров и их фрагментов полезной площадью 31150 мм2 с комплектующими
	
	
	шт
	1

	1.2.1.
	
	Предохраняющая плоскость
	Наличие
	
	

	1.2.2.
	
	Комплект проводов разномеченных
	Наличие
	
	

	1.2.3.
	
	Комбинированный комплект силикатных светопрозрачных ограничителей, не менее
	4 компл.
	
	

	1.2.4.
	
	Набор из не менее четырех дифференцированных пластин, формирующих направление сепарации, для вариабельного количества одновременно разделяемых образцов
	Наличие
	
	

	1.2.5.
	
	Набор уплотнителей толщиной 0,01 см (2 шт. в наборе) в комплекте не менее
	2 набора
	
	

	1.2.6.
	
	Набор фиксаторов для силикатных светопрозрачных ограничителей (2 шт. в наборе) в комплекте не менее
	2 набора
	
	

	1.2.7.
	
	Хранилище для силикатных светопрозрачных ограничителей
	Наличие
	
	

	1.2.8.
	
	Возможность проведения одновременного разделения не менее чем в двух повторностях
	Наличие
	
	

	1.2.9.
	
	Автоматический разрыв электрической цепи при выходе предохраняющей поверхности из рабочего положения.
	Наличие
	
	

	1.2.10
	
	Площадь подготовленного молекулярного разделяющего субстрата, мм2, не менее 
	31150
	
	

	1.2.11.
	
	Количество одновременно разделяемых образцов не менее
	40
	
	

	1.2.12.
	
	Возможность комплектации устройства дополнительными дифференцированными пластинами, формирующими направление сепарации, для одновременного разделения до 60 образцов
	Наличие
	
	

	1.2.13.
	
	Совокупный объем жидкофазной среды для разделения, л,  не более 
	1,57
	
	

	1.2.15
	
	Масса, кг, не более
	0,95
	
	

	1.3.
	Устройство восходящего разделения биополимеров и их фрагментов полезной площадью 7600 мм2
	
	
	шт
	1

	1.3.1.
	
	Предохраняющая плоскость
	Наличие
	
	

	1.3.2.
	
	Комплект разномеченных проводов
	Наличие
	
	

	1.3.3.
	
	Комбинированный комплект силикатных светопрозрачных ограничителей с уплотнителями в комплекте, не менее
	4
	
	

	1.3.3.
	
	Набор из не менее двух дифференцированных пластин, формирующих направление сепарации, для вариабельного количества одновременно разделяемых образцов
	Наличие
	
	

	1.3.4.
	
	Устройство подготовки рабочей поверхности вертикального размещения
	Наличие
	
	

	1.3.5.
	
	Хранилище для силикатных светопрозрачных ограничителей 
	Наличие
	
	

	1.3.6.
	
	Возможность проведения одновременного разделения не менее чем в двух поворностях
	Наличие
	
	

	1.3.7.
	
	Автоматический разрыв электрической цепи при выходе предохраняющей поверхности из рабочего положения.
	Наличие
	
	

	1.3.8.
	
	Площадь подготовленного молекулярного разделяющего субстрата, мм2, не менее
	7600
	
	

	1.3.9.
	
	Совокупный объем среды для разделения, л, не более 
	1,15
	
	

	1.3.10.
	
	Внешние размеры устройства, см, не более 
	11х14х16
	
	

	1.3.11.
	
	Масса, кг, не более
	0,37
	
	

	1.4.
	Устройство разделения биополимеров и их фрагментов, полезной площадью 9500 мм2 малой производительности
	
	
	шт
	2

	1.4.1..
	
	Площадь подготовленного молекулярного разделяющего субстрата, мм2, не менее
	9500
	
	

	1.4.2.
	
	Количество анализируемых образцов
	До 40
	
	

	1.4.3.
	
	Объем среды для разделения, л, не более
	0,25
	
	

	1.4.4.
	
	Предохраняющая плоскость
	Наличие
	
	

	1.4.5.
	
	Комплект проводов
	Наличие
	
	

	1.4.6.
	
	Устройство для подготовки рабочей поверхности
	Наличие
	
	

	1.4.7.
	
	Набор из не менее двух дифференцированных пластин, формирующих направление сепарации, для вариабельного количества одновременно разделяемых образцов
	Наличие
	
	

	1.4.8.
	
	Набор пространственных держателей
	Наличие
	
	

	1.4.9.
	
	Внешние размеры, см, не более
	27х14,5х10
	
	

	1.5.
	Носитель – фиксатор емкостей центробежного сепаратора
	
	
	Шт.
	1

	1.5.1.
	
	Максимальная скорость работы ротационного привода, циклов вращения/час, не менее
	1440000
	
	

	1.5.2.
	
	Максимальное задаваемое значение центробежного ускорения, м/с2 не менее
	103 900
	
	

	1.5.3.
	
	Возможность загрузки в систему не менее 6 емкостей объемом не более 38,5 мл
	Наличие
	
	

	1.5.4.
	
	Материал исполнения носителя – фиксатора алюминий
	Наличие
	
	

	1.5.5.
	
	Количество подвижных  гнезд размещения емкостей, не менее
	6
	
	

	1.5.6.
	
	Материал исполнения гнезд размещения емкостей титан
	Наличие
	
	

	1.5.7.
	
	Комплект из 6 вспомогательных сменных фиксаторов для гнезд размещения емкостей под емкости объемом 0,015 л. 
	Наличие
	
	

	1.6.
	Устройство для высокопроизводительного анализа биополимеров
	
	
	Шт.
	1

	1.6.1.
	
	Предохраняющая пластина
	Наличие
	
	

	1.6.2.
	
	Комплект гибких поключателей
	Наличие
	
	

	1.6.3.
	
	Устройство для подготовки рабочей поверхности в комплекте
	Наличие
	
	

	1.6.4.
	
	Набор из не менее двух дифференцированных пластин, формирующих направление сепарации, для вариабельного количества одновременно разделяемых образцов
	Наличие
	
	

	1.6.5.
	
	Площадь подготовленного молекулярного разделяющего субстрата, мм2, не менее
	62500
	
	

	1.6.6.
	
	Возможность размещения пластин, формирующих направление сепарации, в выбранном пользователем порядке
	Наличие
	
	

	1.6.7.
	
	Количество одновременно анализируемых образцов, не менее
	190
	
	

	1.6.8.
	
	Объем среды для разделительного анализа, л, не более
	3,2
	
	

	1.6.9.
	
	Система константно возобновляемого движения среды для разделения и анализа
	Наличие
	
	

	1.6.10.
	
	Размеры устройства, см, не более
	32х41х10
	
	

	1.7.
	Источник питания постоянного тока
	
	
	Шт.
	1

	1.7.1.
	
	Одновременное подключение до четырех устройств для разделения биополимеров и их фрагментов
	Наличие
	
	

	1.7.2.
	
	Режимы стабилизации по силе тока и по напряжению
	Наличие
	
	

	1.7.3.
	
	Дисплей  для отображения параметров рабочих процессов на жидких кристаллах
	Наличие
	
	

	1.7.4.
	
	Таймер в диапазоне 0-999 мин.
	Наличие
	
	

	1.7.5.
	
	Регулируемое выходное напряжение, В, в диапазоне
	10-300
	
	

	1.7.6.
	
	Регулируемая выходная сила тока, мА,  в диапазоне
	4-400
	
	

	1.7.7.
	
	Максимальная выходная мощность, Вт, не менее
	72
	
	

	1.7.8.
	
	Размеры, см,  не более
	25х22х71
	
	

	1.7.9.
	
	Масса, кг, не более
	1,1г
	
	

	2
	Система ручной манипуляции биоматериалом с искусственно-индуцированными газовыми потоками
	
	
	шт
	1

	2.1.
	
	Размеры рабочей камеры, см, не менее
	105х62х65,5
	
	

	2.3.
	
	Система контроля скорости газового потока
	Наличие
	
	

	2.4.
	
	Класс чистоты получаемой во внутреннем пространстве системы газовой смеси
	Не ниже ISО-5
	
	

	2.5.
	
	Массово-объемное соотношение рециркулируемого-нерециркулироемого газа в рабочем объеме
	7 к 3
	
	

	2.6.
	
	Эффективность работы системы на выброс очищенной газообразной среды, л/с, не менее
	200
	
	

	2.7.
	
	Относительное содержание мелкодисперсных элементов размером не менее 300 нм в выбрасываемом во внешнюю среду газовом потоке на выходе фильтрующего блока, %, не более
	0,0005
	
	

	2.8.
	
	Режим проведения глубокой очистки с использованием органических растворителей с температурой кипения ниже 273 К 
	Наличие
	
	

	2.9.
	
	Использование фильтрующих элементов типа HEРA в фильтрующем блоке класса
	Не ниже Н14
	
	

	2.10.
	
	Возможность проведения работ с биологически-активными патогенными компонентами III-IV групп
	Наличие
	
	

	2.11.
	
	Система освещения рабочей камеры светом видимого диапазона для визуального наблюдения
	Наличие
	
	

	2.12.
	
	Система вывода графической информации о рабочих параметрах системы на жидких кристаллах
	Наличие
	
	

	2.13.
	
	Интегрированный таймер
	Наличие
	
	

	2.14.
	
	Возможность блокировки подачи напряжения на рабочую схему прибора
	Наличие
	
	

	2.15.
	
	Возможность размещения и подключения к сети электропитания выносных устройств внутри рабочей камеры
	Наличие
	
	

	2.16.
	
	Интегрированная система коротковолнового деконтаминационного облучения
	Наличие
	
	

	2.17.
	
	Возможность демонтажа нижней поверхности камеры для проведения деконтаминационных процедур
	Наличие
	
	

	2.18.
	
	Класс общей биологической безопасности системы
	Не ниже IIA
	
	

	2.19.
	
	Рабочая мощность, Вт, не более
	260
	
	

	2.20.
	
	Масса системы, кг, не более
	230
	
	

	3.
	Стенд пробоподготовки биополимеров
	
	
	шт
	1

	3.1.
	
	Внутренние размеры рабочего пространства стенда, см, не менее 
	100x52x53
	
	

	3.2.
	
	Материал исполнения рабочей поверхности нержавеющая сталь
	Наличие
	
	

	3.3.
	
	Цельнометаллический корпус
	Наличие
	
	

	3.4.
	
	Корпус с покрытием, стойким воздействию дезинфекционных  растворов
	Наличие
	
	

	3.5.
	
	Подъемный наклонный передний экран
	Наличие
	
	

	3.6.
	
	Передний экран выполнен из закаленного стекла
	Наличие
	
	

	3.7.
	
	Возможность пространственного расположения и фиксации переднего экрана не менее, чем в двух положениях
	Наличие
	
	

	3.8.
	
	Устройство облучения в диапазоне ультракоротких волн, мощностью не менее 30 Вт.
	Наличие
	
	

	3.9.
	
	Интегрированный таймер времени функционирования устройства облучения в ультракоротком волновом диапазоне, с возможностью установки времени в диапазоне 1-599 мин. 
	Наличие
	
	

	3.10.
	
	Счетчик времени наработки устройства облучения в ультракоротком волновом диапазоне
	Наличие
	
	

	3.11.
	
	Система вывода графической информации о рабочих параметрах системы на жидких кристаллах
	Наличие
	
	

	3.12.
	
	Блок УФ-облучения задвигается под рабочую столешницу
	Наличие
	
	

	3.13.
	
	Источник дневного света расположен вне рабочего объема стенда
	Наличие
	
	

	3.14.
	
	Освещение рабочей поверхности, кЛк, не менее 
	0,97
	
	

	3.15.
	
	Количество встроенных розеток электропитания, не менее
	4
	
	

	3.16.
	
	Встроенный рециркуляционный УФ-облучатель воздуха
	Наличие
	
	

	3.17.
	
	Возможность работы при включенном рециркуляционном УФ-облучателе воздуха без облучения оператора
	Наличие
	
	

	3.18.
	
	Монтажный регулируемый стол совместимый со стендом
	Наличие
	
	

	3.19.
	
	Внешние размеры стенда, см, не более
	1050x600x800 мм
	
	

	3.20.
	
	Масса, кг, не более
	50
	
	

	3.21.
	
	Требования к электропитанию
	220 В, 50 Гц
	
	

	3.22.
	
	Максимальная потребляемая мощность, не более 
	70 Вт
	
	

	4
	Полостная система индуцированного повышения кинетической энергии молекул рабочих образцов
	
	
	шт
	1

	4.1.
	
	Возможность размещения емкостей суммарным объемом  60 мл.
	Наличие
	
	

	4.2
	
	Возможность размещения емкостей суммарным объемом 14 мл.
	Наличие
	
	

	4.3
	
	Диапазон значений устанавливаемой термодинамической функции в рабочей полости системы относительно ненормируемой термодинамической функции внешней среды
	от комнатной температуры до 372 К
	
	

	4.4.
	
	Минимальное значение дискретности задаваемой термодинамической функции , К, не более
	1
	
	

	4.5.
	
	Допустимое отклонение заданной термодинамической функции от фактической во всем диапазоне задаваемых значений, К,  не более
	± 0,5
	
	

	4.6.
	
	Система отвода тепловой энергии с поддержанием заданных температур
	Наличие
	
	

	4.7.
	
	Отображение графической информации о технических рабочих параметрах системы осуществляется посредством интегрированной системы визуализации данных
	Наличие
	
	

	4.8.
	
	Возможность работы системы в режиме автоматического контроля по встроенному таймеру в диапазоне 2-5940 минут
	Наличие
	
	

	4.9.
	
	Возможность программирования до трех протоколов исполнения термодинамической функции,  включающих от одного до трех последовательных температурно-временных промежутков
	Наличие
	
	

	4.10
	
	Разделяющая заслонка, препятствующая интенсивному перераспределению тепловой энергии
	Наличие
	
	

	4.11.
	
	Размеры, см, не более 
	20×19×13
	
	

	4.12.
	
	Масса, кг, не более 
	2,2г
	
	

	4.13.
	
	Напряжение и частота питающей сети
	220 В, 50 ГЦ
	
	

	5
	Емкостное устройство пробоподготовки 
	
	
	
	

	5.1.
	
	Диапазон значений устанавливаемой термодинамической функции в рабочей емкости устройства относительно ненормируемой термодинамической функции внешней среды
	От +5К выше комнатной до 373 К
	
	

	5.2.
	
	Минимальное значение дискретности задаваемой термодинамической функции, мК, не более
	100
	
	

	5.3.
	
	Допустимое отклонение заданной термодинамической функции от фактической во всем диапазоне задаваемых значений, мК, не более
	100
	
	

	5.4.
	
	Рабочий объем емкости устройства, мл, не менее 
	8000
	
	

	5.5.
	
	Обеспечение константных показателей термодинамиечской функции посредством индуцируемого перераспределения теплоносителя.
	Наличие
	
	

	5.6.
	
	Рабочий объем емкости, см, не менее
	24x170x13
	
	

	5.7.
	
	Емкость устройства исполнена из нержавеющей стали
	наличие
	
	

	5.8.
	
	Возможность укомплектования охлаждающим проточным водяным контуром
	Наличие
	
	

	5.9.
	
	Внешние габариты, см, не более 
	29х39х28
	
	

	5.10.
	
	Требование к электропитанию 
	220 В, 50 Гц
	
	

	6
	Станция для проведения исследований методом ускоренного старения
	
	
	Шт.
	2

	6.1.
	
	Возможность проведения испытаний при краткосрочном отключении электропитания
	Наличие
	
	

	6.2.
	
	Размеры рабочей камеры, см, не менее
	38х49х39 мм
	
	

	6.3.
	
	Диапазон задаваемых условий не уже 
	От 278 К до  333 К
	
	

	6.4.
	
	Максимальная потребляемая мощность, Вт,  не более
	500
	
	

	6.5.
	
	Габаритные размеры, см, не более
	60х100х57
	
	

	6.7.
	
	Масса, кг,  не более
	85
	
	

	6.8.
	
	Требования к электропитанию
	220 В, 50 Гц
	
	

	7.
	Система термодинамического депонирования образцов с модулем индуцированно-константного поддержания физических параметров
	
	
	Шт.
	1

	7.1.
	
	Возможность вертикальной загрузки системы
	Наличие
	
	

	7.2.
	
	Индикационная панель для отображения рабочих параметров
	Наличие
	
	

	7.3.
	
	Исполнение внешнего покрытия системы из инертного материала, устойчивого к действию агрессивных химических компонентов
	Наличие
	
	

	7.4.
	
	Исполнение внутреннего покрытия системы из нержавеющей стали
	Наличие
	
	

	7.5.
	
	Аудиовизуальная контрольно-индикаторная система с пользовательским интерфейсом
	Наличие
	
	

	7.6.
	
	Настраиваемая система контроля выхода системы за пределы диапазона нормальных рабочих параметров с визуальной индикацией
	Наличие
	
	

	7.7.
	
	Возможность подключения автоматического устройства документирования параметров работы системы
	Наличие
	
	

	7.8.
	
	Эффективный объем рабочей полости, м3, не менее
	0,113
	
	

	7.9.
	
	Диапазон задаваемых температур во внутренней полости системы, К
	от 193 до 223
	
	

	7.10.
	
	Дискретность регулировки задаваемой температуры во внутреннем объеме, К, не более
	1
	
	

	7.11.
	
	Возможность блокировки доступа к внутренней полости системы
	Наличие
	
	

	7.12.
	
	Возможность оснащения системой резервного поддержания константных термических показателей на угольном ангидриде или азоте в жидкостной фазе
	Наличие
	
	

	7.13.
	
	Внешние габариты системы, см, не более
	75х72х95
	
	

	7.14.
	
	Масса, кг, не более
	104
	
	

	7.15.
	
	Напряжение и частота питающей сети
	220 В, 50 ГЦ
	
	

	7.16.
	
	Максимальная потребляемая мощность, не более
	600 Вт
	
	


Требования к качеству, характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	Товар должен быть новым (не бывшим в использовании) и поставляться комплектно

	2. 
	Поставка товара должна быть выполнена в срок и в полном объеме

	3. 
	Должны выполняться гарантийные обязательства изготовителя и условия послепродажного обслуживания в течение не менее 12 месяцев с момента поставки.

	4. 
	Все измерительное оборудование поставляется с государственной первичной поверкой, антенны и датчики микроклимата прошли испытания на соответствие типу и поставляются с первичной поверкой


Начальная (максимальная) цена договора: 1 741 785 руб. 00 коп.
Контактные лица по условиям технического задания: Вардуни Татьяна Викторовна, директор ИТЦ биотехнологий ЮФУ, рабочий телефон (863) 297-50-70, электронный адрес: Varduny@yandex.ru.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
\
Договор поставки №_______________

 г. Ростов-на-Дону                                                                                            «____»___________2012 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» (далее – Заказчик), в лице ________________________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и победитель аукциона в электронной форме № 50.02-08/05эа/12 (протокол № ____от ________) ____________________________________________ (далее – Поставщик), зарегистрированное (ный,ная) в __________________________________________________________________ (наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №______ от ____________) в лице ____________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Заказчику научное оборудование для нужд ИТЦ биотехнологий ЮФУ (далее - «оборудование»), а Заказчик обязуется принять и оплатить оборудование в порядке, сроке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Номенклатура оборудования, комплектация, технические характеристики оборудования, цена, количество (объем) определяются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся неотъемлемой частью Договора).

2. Цена Договора

2.1. Оплата осуществляется за счёт средств субсидий по постановлению Правительства РФ от 09 апреля 2010г. № 219 «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» (статья 310).

2.2. Цена Договора составляет: _______ (___________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС_______ (___________________) рублей 00 копеек. 

2.3. Валютой Договора является российский рубль.

2.4. Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости поставленного Товара (цены Договора), предусмотренной Договором следующим образом:

-
Первый платеж - аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения договора и представления Поставщиком счета.

-
Окончательный платеж - 70% (семьдесят процентов) от цены Договора перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, счета-фактуры и предоставленного Поставщиком счета.
2.5. Цена Договора включает в себя: стоимость товара, все затраты поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость доставки, сборка и установка в помещениях, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.6. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Условия поставки

3.1. Поставка оборудования по Договору осуществляется Поставщиком по адресу: 344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/1, НИИ биологии ЮФУ, комната № 204 , второй этаж.

3.2. Доставка оборудования по адресу, указанному в п.3.1. настоящего Договора осуществляется транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за счет средств Поставщика.

3.3. Поставка оборудования осуществляется в неповрежденной упаковке изготовителя. Упаковка оборудования должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения. 
3.4. Товар должен быть новым (не бывшим в использовании) и поставляться комплектно.

3.5. Все измерительное оборудование поставляется с государственной первичной поверкой, антенны и датчики микроклимата прошли испытания на соответствие типу и поставляются с первичной поверкой.
3.6. Поставщик должен передать одновременно с поставкой оборудования, все относящиеся к поставляемому оборудованию документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, если иное не предусмотрено настоящим Договором. 
3.7. 
Срок поставки оборудования: в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента заключения договора.

3.8. Досрочная поставка оборудования допускается. 
3.9. Поставка должна быть выполнена в срок и в полном объеме.
4. Гарантии качества

4.1.  Гарантийный срок на весь объем (состав) поставленного по Договору оборудования составляет ____ (____________) месяцев. 

4.2.  Поставщик предоставляет Заказчику гарантии изготовителей оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами и передаваемые Заказчику после подписания товарной накладной и Акта ввода в эксплуатацию оборудования.

4.3. Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для изготовления оборудования, безупречное качество изготовления оборудования и его сборки и полное соответствие поставляемого оборудования условиям настоящего Договора.

4.4. Гарантийное сервисное обслуживание на весь объем (состав) поставленного по Договору оборудования составляет ____ (____________) месяцев.

4.5. Началом гарантийного срока оборудования является дата подписания соответствующего Акта ввода в эксплуатацию оборудования. Поставщик обязан за свой счет по требованию Заказчика устранить недостатки, выявленные в процессе приемки или использования оборудования и заменить его, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком условий хранения или использования. Устранение недостатков или замена оборудования производится за счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления Поставщику письменного сообщения о выявленных недостатках.

4.6. Поставщик настоящим гарантирует, что оборудование, поставленное в рамках Договора, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик далее гарантирует, что оборудование, поставленное по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного оборудования. 

4.7. Неисправное или дефектное оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. 

4.8. В случае замены или исправления дефектного оборудования гарантийный срок на данное оборудование соответственно продлевается.

4.9. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и имели бы не худшие функциональные характеристики.

4.10. Гарантия распространяется на все поставляемые комплектующие к оборудованию.

4.11. Поставщик должен предоставить Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты ("горячая линия") сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п.

4.12. Поставщик должен предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного оборудования.

4.13. Поставщик гарантирует, что оборудование передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.14. При поставке импортного оборудования Поставщик предоставляет нижеследующую документацию по оборудованию на русском языке:


· копию сертификата соответствия на оборудование;

· инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на оборудование.
5. Порядок приемки оборудования

5.1. В случае выявления при приемке оборудования несоответствия оборудования условиям договора Заказчик обязан приостановить приемку и вызвать Поставщика для продолжения приемки оборудования и составления двустороннего Акта, который подписывается обеими сторонами с указанием перечня недостатков, подлежащих исправлению, и сроков их исправления, но не более 7 (семи) календарных дней с момента подписания данного Акта. Вызов Поставщика осуществляется телеграммой в адрес Поставщика или по факсу, и должен содержать: наименование оборудования, реквизиты товарно-сопроводительных документов, перечень выявленных несоответствий и недостатков, состояние тары, пломб, дату и место приемки.

5.2. Уполномоченный представитель Поставщика должен прибыть к месту приемки в срок, указанный в уведомлении Заказчика, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности. В случае неявки Поставщика в указанный в уведомлении срок или получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке по каким-либо причинам Заказчик осуществляет приемку оборудования самостоятельно.

5.3. Датой исполнения обязательств по Договору считается дата подписания Сторонами (или их представителями) товарной накладной.

5.4. Некачественное (некомплектное) оборудования считается не поставленным.

5.5. Заказчик, обнаруживший после сдачи-приемки обязательств по Договору отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения, а Поставщик обязан за свой счет произвести необходимые исправления в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения этого уведомления.

5.6. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков исполнения обязательств по Договору или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а, если она назначена по соглашению между Сторонами, то обе Стороны поровну. Во всех случаях (независимо от наличия или отсутствия вины Поставщика), если экспертиза подтвердила, что ненадлежащее качество выполненных работ возникло по вине производителя материалов и/или оборудования, расходы на экспертизу несет Поставщик.
6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения сроков поставки оборудования, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6.2. В случае несоответствия оборудования количеству (объему), предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости недопоставленного оборудования, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.2. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки и/или участвующих в сдаче-приемке оборудования.

7.2. Заказчик обязуется:

7.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки или приемки оборудования. 

7.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленное оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.3. Поставщик вправе:

7.3.1. Требовать оплаты поставленного оборудования.

7.4. Поставщик обязуется:

7.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнить обязательства по Договору.

7.4.2. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком настоящим Договором.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Для целей настоящего Договора форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным и включает такие явления, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере услуг (за  исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере услуг находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

9.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей/субпоставщиков, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной внимательности и осмотрительности, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

9.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору.

9.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

9.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

9.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.

10.2. Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

10.3. Изменение положений Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.4.  В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и/или банковских реквизитов, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, отражающее произошедшие изменения, при этом такое дополнительное соглашение будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Сторона, претерпевшая изменение юридического адреса и/или банковских реквизитов, обязана в 3 (трех) дневный срок уведомить об этом факте другую Сторону. 

10.5.  Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42

ИНН 6163027810  КПП 616301001

Р/с 405 038 101 0000 3 0000 22
в ОАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

БИК 046015762

Кор/сч 30101810100000000762
	Поставщик:



	__________________(_________________)

М.П.
	_________________(________________)

М.П.


Контактное лицо от Заказчика: 

Контактное лицо от Поставщика: 

Приложение № 1

к Договору

от «___» __________2012 г. № _____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование оборудования, товарный знак (марка), производитель
	Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик
	Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу
	Общая стоимость

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого: 


	Заказчик:
	Поставщик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет»


	

	__________________(______________)

М.П.
	_________________(________________)

М.П.


