ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование лота: Тема плана технического перевооружения.

 Поставка насосного оборудования на 1-й подъем НФС районного водоснабжения.

2.Технические характеристики оборудования

	№

п/п
	Наименование
	Технические

характеристики
	Срок гарантии
	Количество

	1
	Насос 1Д1250-63

(в комплекте с электродвигателем)
	Q=1150м3/час

H=63м

N=270кВт

n=1450об/мин
	
	1 шт.


3.Комплект поставки: Насос 1Д1250-63(в комплекте с электродвигателем)

4.Условия поставки (согласно «Инкотерме 2000»)_____________________________________

5.Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6.Требования к технической документации: паспорт на насосное оборудование (на русском языке), руководство по эксплуатации, монтажу, установке.

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

7.Прочие условия. Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

8.Место поставки и условия допуска.

9.Срок поставки товара.

10.Приложения (схемы, чертежи и т.д.)

