## кип изм.
Приложение №1
[9 empty] | к Договору поставки №099/12-03/____ от ___.___.2011 | [8 empty] | к Договору поставки №099/12-03/____ от ___.___.2011
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от ________2011 г.
к Договору поставки № 099/12-03/________от " "______2011 г.
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие ТМЦ:
№ п/п | Код ЕБК (указывается в заявке ЗАО "Далур") | Номенклатурный номер Товара Покупателя (указывается в заявке ЗАО "Далур") | Наименование ТМЦ | Технические характеристики | Обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.п.) | Изготовитель (производитель), страна происхождения | Ед.изм. | Количество | [11 empty] | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
[8 empty] | 1 КВАРТАЛ 2012 |  |  | 2 КВАРТАЛ 2012 |  |  | 3 КВАРТАЛ 2012 |  |  | 4 КВАРТАЛ 2012
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 |  |  | БУМАГА ДИАГРАММАНАЯ ДИСК Р2190 или эквивалент | ГОСТ 7826-93 Реестровый № 2190 |  |  | шт. |  |  | 5000
2 |  |  | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ Cerabar T PMP 131-A1111A1T 0..16bar, 4..20mA или эквивалент | Cerabar T PMP 131-A1111A1T 0..16bar, 4..20mA |  |  | шт. |  |  | 1
3 |  |  | НАПОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Succo 0165-450-14-1-001 или эквивалент | Succo 0165-450-14-1-001 |  |  | шт. |  |  | 2
4 |  |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ FTL50-GGQ2AA6G6A или эквивалент | FTL50-GGQ2AA6G6A |  |  | шт. |  |  | 2
5 |  |  | ЭЛЕКТРОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭСП-01-14/7 или эквивалент | ЭСП-01-14(7)-220 |  |  | шт. |  |  | 10
6 |  |  | ЭЛЕКТРОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭСП-01-14/4 (220В) или эквивалент | ЭСП-01-14(4)- 220 |  |  | шт. |  |  | 5
7 |  |  | ЭЛЕКТРОД ЭХСВ-1 или эквивалент | УХЛ 4.2, ГОСТ 15150-69 |  |  | шт. |  |  | 5
8 |  |  | ЭЛЕКТРОД СТЕКЛЯННЫЙ K9142TN (Yokogawa) или эквивалент | K9142TN |  |  | шт. |  |  | 2
9 |  |  | КОМБИНИРОВАННЫЙ pH-ЭЛЕКТРОД ЭСК-10601/7 или эквивалент | ЭСК-10301/7 (к 80.7) , ГОСТ22261-94 |  |  | шт. |  |  | 5
10 |  |  | КЛАПАН С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15Б818Р ДУ-15 (220В) или эквивалент | 15Б818Р ДУ-15 (˜220В) |  |  | шт. |  |  | 5
11 |  |  | РЕЛЕ РП21,004,УХЛ4 (˜220В) или эквивалент | РП21,004,УХЛ4 (˜220В) |  |  | шт. |  |  | 10
12 |  |  | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ КРТ-5 или эквивалент | 0..10 кгс/см2, М20 или аналог |  |  | шт. |  |  | 5
13 |  |  | ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МАНОМЕТР ДМ2005 или эквивалент | 0..10кгс/см2, М20, штуцер радиальный (или аналог) |  |  | шт. |  |  | 5
14 |  |  | МАНОМЕТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ МЕТЕР ДМ 90 (КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ) или эквивалент | 0..6 кгс/см2, М20, штуцер радиальный |  |  | шт. |  |  | 10
15 |  |  | МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА ADAM-5017H или эквивалент | ADAM-5017H-АЕ |  |  | шт. |  |  | 2
16 |  |  | МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА ADAM-5051 или эквивалент | ADAM-5051-AE |  |  | шт. |  |  | 2
17 |  |  | МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА ADAM- 5024 или эквивалент | ADAM-5024-AE |  |  | шт. |  |  | 2
18 |  |  | ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ТСРВ 026 или эквивалент | без дополнительного оборудования |  |  | шт. |  |  | 6
19 |  |  | РАДИОМОДЕМ НЕВОД - 5 или эквивалент |  |  |  | шт.
20 |  |  | ТУМБЛЕР ТВ-1-2 или эквивалент | ТВ-1-2 |  |  | шт. |  |  | 30
21 |  |  | ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ. Модель:S8VS-030-24 или эквивалент | S8VS-030-24 |  |  | шт. |  |  | 10
22 |  |  | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ USB/RS-485 ОВЕН АС4 или эквивалент | USB/RS-485 ОВЕН АС4 |  |  | шт. |  |  | 4
23 |  |  | КОНТАКТОР КТИ - 5115 или эквивалент |  |  |  | шт. |  |  | 6
24 |  |  | КОНТАКТОР КТИ - 5150 или эквивалент |  |  |  | шт. |  |  | 6
25 |  |  | КОНТАКТОР КТ6633-УЗ В или эквивалент |  |  |  | шт. |  |  | 5
26 |  |  | Разделители мембранные РМ или эквивалент | модель 5319, фторопласт, ТУ 25-05,2343-78 |  |  | шт. |  |  | 5
Итого:
НДС 18%:
Всего:
Итого с учетом НДС :___ (___)руб 00 коп в т.ч. НДС (18%):
2 .Оплата стоимости товара производится в течение 15 календарных дней после поставки товара при наличии оригиналов счет-фактуры и товарной накладной.
3. Способ доставки: Транспортом Поставщика до местонахождения Покупателя. Юридический адрес: Россия, 641750, Курганская область., Далматовский район с. Уксянское, ул. Ленина, дом 42
4. Срок поставки: март 2012г.
5. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену ТМЦ.
6. Объём ТМЦ, подлежащих поставке, могут меняться в зависимости от минимальной нормы отгрузки ± 10% (для материалов по удельным нормам)
Поставщик | [8 empty] | Покупатель | [7 empty] | Покупатель
_____________________________ | [8 empty] | ЗАО "Далур" | [7 empty] | ЗАО "Далур"
________________ /________________/ | [8 empty] | ________________ /А.А. Дементьев / | [7 empty] | ________________ /А.А. Дементьев /
м.п | " "______________2011 г | [7 empty] | м.п. " "_______________2011 г | [7 empty] | м.п. " "_______________2011 г