Техническое задание

Предмет закупки

Разработка материалов по обоснованию проектных решений, направленных на обеспечение пожарной безопасности в части определения допустимого предела огнестойкости ограждающих конструкций помещений и границ пожарных зон  для АЭС «Руппур» и проектов привязки ВВЭР ТОИ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Подраздел 3.2 Исходные данные необходимые для проектирования

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объему работ

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Разработка материалов по обоснованию проектных решений, направленных на обеспечение пожарной безопасности в части определения допустимого предела огнестойкости ограждающих конструкций помещений и границ пожарных зон для АЭС «Руппур» и проектов привязки ВВЭР ТОИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Целью работы является подтверждение (обоснование) правильности принимаемых проектных решений по огнестойкости ограждающих строительных конструкций помещений и границ пожарных зон АЭС «Руппур» при возникновение пожара, который может привести к гибели людей и к нарушению условия безопасной эксплуатации энергоблока. В ходе выполнения работ Подрядчиком решаются задачи: - Определение минимальной степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов; - Расчетное обоснование принятых в проекте пределов огнестойкости ограждающих конструкций пожароопасных помещений и границ пожарных зон, входящих в Перечень, с учетом времени полного свободного выгорания пожарной нагрузки без учета воздействия на пожар огнетушащих веществ (если установки пожаротушения не удовлетворяют принципу единичного отказа); - Расчетное обоснование принятых в проекте предельных расстояний при сближении кабельных линий разных каналов безопасности (кабельных линий каналов безопасности и кабельных линий нормальной эксплуатации), находящихся в одном помещении (пожарной зоне). Результаты работы будут использованы при подготовке раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для разработки конкретных проектных решений, обеспечивающих необходимый уровень противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативный правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.

Подраздел 2.2 Вид строительства

Новое строительство, стадия «Проектная документация».

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами: - Федеральный закон № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»: - Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный Закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); - Федеральный Закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций, НП-001-97 (ОПБ-88/97); - НПБ114-2002. Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования; - НПБ 113-2003. Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования; - СП 13.131130.2009. Атомные станции. Общие требования. - СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. - СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. - СП 12.13130.2009 Определений категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением №1).

Подраздел 3.2 Исходные данные необходимые для проектирования

В качестве исходных данных для выполнения работ после заключения Договора Заказчик передает Подрядчику следующую документацию: - компоновочные решения генерального плана; - генеральный план с нанесенными проектируемыми кабельными сооружениями; - данные по функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и помещений АЭС; - данные об объемно-планировочных и конструктивных решениях, степени огнестойкости зданий/сооружений, и пределах огнестойкости ограждающих конструкций и конструкций заполнений проемов в помещениях; - информацию о виде, количестве и размещении пожарной нагрузки в помещениях и сооружениях, включая кабельную продукцию, перечень пожарных зон; - категории взрывопожарной и пожарной опасности зданий (сооружений) и помещений; - описания схем и режимов работы вентиляционных систем, систем подпора воздуха и противодымной вентиляции (графическая и описательная части); - перечень и характеристики пожарных зон (графическая и описательная части); - планы помещений (пожарных зон) с решениями по прокладке кабельных линий, в которых предусмотрено сближение кабельных линий разных каналов безопасности (кабельных линий каналов безопасности и кабельных линий нормальной эксплуатации) (графическая и описательная части); - стандарт организации СТ 001-08634359-2009 «Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению» системы стандартизации АО «Атомэнергопроект»; - Технологический регламент эксплуатации и приведения энергоблока в безопасное состояние. В случае необходимости Заказчик предоставляет дополнительные исходные данные на основании официальных запросов Подрядчика. Отсутствующие у Заказчика исходные данные собираются Подрядчиком самостоятельно.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

В работе рассматриваются следующие здания/ сооружения АЭС: - реакторное здание; - вспомогательное реакторное здание; - здание резервного пункта управления; - здание электроснабжения нормальной эксплуатации; - здание обессоливающей установки; - здание переработки и хранения РАО; - насосная станция ответственных потребителей; - хранилище свежего топлива; - резервная дизельная электростанция; - здание холодильных машин. В ходе выполнения работ осуществляются: - оценка взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных зон), исходя из реальной опасности технологического процесса, обращающегося в них; - оценка взрывопожарной и пожарной опасности с учетом дополнительной пожарной нагрузки, вносимой в него при размещении кабельной продукции, трубопроводов подачи сред и т.п.; - определение возможных видов пожаров; - вероятность возникновения возможных видов пожаров; - расчет динамики развития пожаров с учетом наихудших сценариев при которых ожидаются наихудшие последствия; - определение требуемых пределов огнестойкости ограждающих конструкций с учетом полного свободного выгорания пожарной нагрузки в помещениях (в объеме пожарной зоны) в соответствии с алгоритмом, приведенным на рисунке 1; - определение требуемых (минимальных) расстояний и пределов огнестойкости противопожарных преград между каналами систем безопасности АЭС при размещении их в одной пожарной зоне; - разработка рекомендаций по обеспечению условий в соответствии с алгоритмом, приведенным на рисунке 1, в случае необходимости; - разработка мероприятий по обеспечению безопасности каналов СБ АЭС при невозможности обеспечения безопасных расстояний между каналами при размещении их в одной пожарной зоне.

Рисунок 1 – Алгоритм пожарного зонирования.

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

Подрядчик обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Начало работ – 01.06.2015*. Окончание работ – 10.07.2015*. * срок начала и окончания работ будет определяться по результатам проведения процедуры закупки. Срок окончания работ не должен быть позднее 30.07.2015.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Разрабатываемые технические решения и исходные положения не должны противоречить действующим в Российской Федерации нормативным правовым актам и техническим регламентам. Оформление и выпуск документации осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений. Приводимые требования должны быть прямого действия и не нуждаться в дополнительных разъяснениях, разработке методик или рекомендаций. Если для достижения поставленных целей требуется дополнить требования действующих нормативных документов, то должны быть разработаны соответствующие обоснования (решения, рекомендации). Разработка, оформление и передача Заказчику отчётных материалов должна осуществляться в соответствии с RPR-QM-ADC0005 «Сводные технические требования по подготовке и предоставлению на согласование проектных материалов. Руководство по оформлению документации проекта. Текстовые документы» и RPR-QM-ADC0004 «Сводные технические требования по подготовке и предоставлению на согласование проектных материалов. Руководство по оформлению документации проекта. Общие положения». Всем разрабатываемым документам должны быть присвоены коды в соответствии с RPR-QM-ADC0002 «Сводные технические требования по подготовке и предоставлению на согласование проектных материалов. Руководство по применению систем классификации и кодирования». Кодирование документации осуществляется Заказчиком на основании запроса Подрядчика. В соответствии с указанными требованиями отчетная документация должна быть разработана с использованием информационной модели и опубликована в системе управления инженерными данными (СИУД). Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности при производстве работ.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

При выполнении настоящей работы необходимо соблюдать требования действующих законодательных и нормативно-правовых актов и нормативной документации в области пожарной безопасности, включая требованиями государственных норм, правил и стандартов, входящих в состав «Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, используемых Ростехнадзором для Государственного регулирования безопасности в области использования атомной энергии» (П-01-01-2009), а также нормативные правовые акты и отраслевые нормативные документы в части проектирования атомных станций. По результатам выполнения работ составляется аннотационный отчет с текстовыми и графическими приложениями (в соответствии с разделом 4 настоящего Технического задания). По окончании разработки Подрядчик передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием, включающую результаты выполненных работ. Работа должна быть выполнена в соответствии с утвержденными и действующими методиками и нормативными документами (Согласно подразделу 3.1 настоящего Технического задания). Документация передается Заказчику на бумажном носителе не сброшюрованная в 1 (одном) экземпляре и в электронном виде на CD носителе в 1 (одном) экземпляре в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. Состав и структура электронной версии результатов работ должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде. В случае наличия замечаний, Подрядчик обязан устранить их и направить Заказчику исправленную отчётную документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления замечаний Заказчиком. Исполнитель направит Заказчику Акт приема-передачи выполненных работ Приемка работ производится на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с Договором. Отчетная документация принимается Заказчиком на основании настоящего Технического задания. Отчетная документация передается Заказчику по адресу: Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1 (АО «Атомэнергопроект»).

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Метрологическое обеспечение работ заключается в использовании верифицированных программных продуктов для выполнения предусмотренных работ, которое должно включать в себя: - ссылки на объекты интеллектуальной собственности, защищенные охранными документами; - представление соответствующих сертификатов, разрешений (одобрений) на программные продукты и методики, в соответствии с которыми выполнены расчетные исследования, или легитимные ссылки на таковые.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | АЭС | Атомная электростанция |
|  | ВВЭР | Водо-водяной энергетический реактор |
|  | ВАБ | Вероятностный анализ безопасности |
|  | РАО | Радиоактивные отходы |
|  | СБ | Системы безопасности |
|  | СИУД | Система управления инженерными данными |
|  | ТОИ | Типовой оптимизированный и информационный |

| Заместитель директора по проектированию АЭС «Руппур» |  | В.Е. Сыров |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главного инженера проекта |  | А.И. Никитин |
| Главный инженер генерального проектировщика по пожарной безопасности |  | В.И. Захаров |