ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку дизельного топлива и ГСМ для ПХРО Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Для объекта: ПХРО Челябинского отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка дизельного топлива и масел № п/п; Наименование товара, марка (или аналог)*; Соответствие ГОСТ Р; Ед. изм.; Расчетное количество ГСМ на 2015 год**. 1; Топливо дизельное летнее Euro 3; ГОСТ 52368-2005/ или: 305-82; л; 3850. 2; Топливо дизельное зимнее Euro 3; ГОСТ 52368-2005/ или: 305-82; л; 4150. 3; Масла:. Лукойл М10Г2К; СТО 79345251-001-2007; л; 50. Лукойл М8Г2К; СТО 79345251-001-2007; л; 50. Лукойл ВГМЗ; ТУ 38.101479-00; л; 100. Лукойл-Люкс 5W40 (п/сент); СТО 00044434-003-2005; л; 15. Лукойл-Люкс 10W40 (п/сент); СТО 00044434-003-2005; л; 15. Роснефть ТСП-15К; ГОСТ 23652-79 с изменениями 1-8. ОКП 02 5363 0300 13; л; 40. Тосол А-40М ХимАвто; 2422-002-25546415-2013; л; 60. Смазка WD-40 (1600 гр); гр; 1600. *Допускается предоставление аналогов, при условии, что произведенные замены будут полностью совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходить по качеству технические характеристики товара, приведенные в техническом задании. Что подтверждается документально (заверенными копиями) сертификатом либо декларацией о соответствии, выпиской из ТУ, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара (площадки) требованиям Заказчика. ** В случае производственной необходимости Заказчик имеет право изменить количество видов товара при обязательном условии согласования этих изменений с Поставщиком в приделах цены договора.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые дизельное топливо и масла должны быть новыми, выпуска не ранее 2014 года, (не восстановленные), свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Нет

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Нет

Подраздел 1.5 Код ОКП

025340 Масла индустриальные 025131 Топливо дизельное, не включенное в другие группировки летнее (кроме судового) 025132 Топливо дизельное, не включенное в другие группировки зимнее (кроме судового)

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поставка дизельного топлива и масел необходима для обеспечения хозяйственной деятельности ПХРО: - Чистка территории от снега (подъездная дорога, территория чистой зоны ПХРО, ЗВЗ), противопожарная опашка территории, обслуживание КСП и прочие хозяйственные работы. - Работа дизельной электростанции на период планового ремонта ВЛ-10 кВ, на период аварийного отключения внешнего энергоснабжения.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Масла, дизельное топливо должны надёжно прокачиваться по топливной системе машин, трубопроводам, насосам, системам регулирования, по узлам и агрегатам при любых условиях окружающей среды – низкой и высокой температурах, различных давлениях, запылённости и влажности.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Топливо дизельное Euro 3, изготовленное и отвечающие требованиям ГОСТ Р 52368-2005. Масло Лукойл М10Г2К, М8Г2К, изготовленное и отвечающие требованиям СТО 79345251-001-2007. Масло Лукойл ВГМЗ, изготовленное и отвечающие требованиям ТУ 38.101479-00. Масло Лукойл-Люкс 5W40 (п/сент), Лукойл-Люкс 10W40 (п/сент), изготовленное и отвечающие требованиям СТО 00044434-003-2005. Масло Роснефть ТСП-15К, изготовленное и отвечающие требованиям ГОСТ 23652-79 с изменениями 1-8. ОКП 02 5363 0300 13. Тосол А-40М ХимАвто, изготовленный и отвечающий требованиям 2422-002-25546415-2013, Смазка WD-40 (400 гр.).

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Дизельное топливо, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать требованиям Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 № 118 (с изменениями, внесенными на дату подачи заявки), а также иным требованиям нормативных документов. Дизельное топливо может содержать красители (кроме зеленого и голубого цвета) и вещества-метки. Дизельное топливо не должно содержать металлосодержащие присадки. Масла, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать стандарту ASTM D 4485 "Стандартная спецификация на качество эксплуатационных свойств моторных масел" и SAE J183 APR96 "Качество эксплуатационных свойств моторных масел и эксплуатационные классификации двигателей" (с изменениями, внесенными на дату подачи заявки).

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Нет

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Нет

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Нет

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка, разгрузка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика до склада Покупателя. Адрес поставки товара: Челябинская обл., Сосновский район, в 5км. севернее д.Чишма (ПХРО Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ») Порядок приемки товара: Приемка производится на территории Покупателя в присутствии представителей обеих сторон и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара в соответствии с заявкой Покупателя. Приемка поставленного товара осуществляется Покупателем в рабочие дни, согласно графику работы Покупателя. В случаи поставки товара, качество которого не соответствует требованиям Покупателя, Поставщик обязан произвести его замену. Убытки, возникшие в связи с заменой, несет Поставщик.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставляемое сырье должно соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия. Покупателю при поставке товара передаются Сертификаты соответствия, выданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставка товара производится с соблюдением действующего законодательства, устанавливающего правила перевозки опасных грузов. Поставка товара осуществляется специализированным транспортом Продавца.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на поставляемую продукцию – не менее 6 месяцев с даты приемки товара Покупателем.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Соблюдение норм и правил ФЗ РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдение санитарных правил и норм СанПин 2.2.2.540-96 Минздрава РФ. Класс опасности ДТ по ОПБ-88/97 - 4-й.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Дизельное топливо: Высокие энергетические и термодинамические характеристики продуктов сгорания; Оптимальная испаряемость; Хорошая прокачиваемость; Масла: Высокие моющие, диспергирующе-стабилизирующие и солюбилизирующие способности по отношению к различным нерастворимым загрязнениям; Достаточные противоизносные свойства; Отсутствие коррозионного воздействия; Высокая стабильность в условиях хранения и применения; Не токсичность.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Основные требования к Поставщику: Наличие своего бензовоза для перевозки ДТ малыми партиями.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Сроки поставки товара: Дата начала поставки: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора, дата окончания поставки - не позднее 01.12.2015 г, в соответствии с графиком поставки товара в пределах количества, указанного в подразделе 1.1. настоящего технического задания. График поставки товара: Наименова-ние товара; Дата начала поставки; Дата окончания поставки. Летнее дизельное топливо; В течение 30 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон.; не позднее 01.06.2015 г. Масла; В течении 30 календарных дней, начиная с 01.06.2015г; не позднее 01.07.2015. Зимнее дизельное топливо; В течении 30 календарных дней, начиная с 01.11.2015г; не позднее 01.12.2015 г..

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 2 | ДТ | Дизельное топливо |
| 3 | ЗВЗ | Зона возможного загрязнения |
| 4 | КСП | Контрольно-следовая полоса |