«Утверждаю»

Первый зам. ген. директора - гл. инженер

____________________/ Куликовский С.В./

«____»_____________________201 г.

Техническое задание на оказание услуг (выполнение работ) по ремонту и перемотки электродвигателей

1. Заказчик:ЗАО «РУСБУРМАШ».

Место расположения заказчика - 674674 Российская Федерация Забайкальский край г. Краснокаменск, промзона ОСП «Краснокаменское».

2.Требования к исполнителю:

- обладать профессиональными знаниями, квалификацией и опытом в области ремонта и перемотки электродвигателей не менее 3 лет;

- транспортировка оборудования (в ремонт/из ремонта) осуществляется силами исполнителя и входит в общую стоимость выполнение работ;

- наличие ремонтной базы (наличие диагностического и  ремонтного оборудования).

3.Наименование оборудования, вид работ:

|  | Наименование оборудования | Кол-во | Неисправность оборудования | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСП «Краснокаменское» |  |  |  |  |
| 1. | Электродвигатель МТКФ 3122 15кВт;1000 об/мин. | 3шт. | Межвитковое замыкание обмоток статора | Перемотка |
| 2. | Электродвигатель 3-х скоростной А02-92-8/6/4; 50/40/36кВт; /720/1000/1500 об/мин. | 3шт. |  |  |
| 3. | Электродвигатель ВАО 82-4У2; 55кВт;1500об/мин. | 1шт. |  |  |
| 4. | Электродвигатель АВРМ 160 МА2;25кВт;2910об/мин. | 2 |  |  |
| ОСП «Хиагда» |  |  |  |  |
| 5. | Электродвигатель АИР100 4УЗ; 2,2 кВт; 1410 об/мин. | 2шт. | Межвитковое замыкание обмоток статора | Перемотка |
| 6. | Электродвигатель АДМ100L4У2; 4 кВт;1410 об/мин. | 1шт. |  |  |
| 7. | Электродвигатель АДМ100L6У2;2,2 кВт; 945 об/мин. | 1шт. |  |  |
| 8. | Электродвигатель АИР180 М4УЗ;30 кВт; 1470 об/мин. | 1шт. |  |  |
| 9. | Электродвигатель АИР100 L6УЗ; 2,2 кВт; 940 об/мин. | 2шт. |  |  |
| 10. | Электродвигатель КА80 Ма2УЗ;1,5 кВт; 2730 об/мин. | 1шт. | Межвитковое замыкание обмоток статора | Перемотка |
| 11. | Электродвигатель АИР100 L4УЗ;4 кВт; 1410 об/мин. | 1шт. |  |  |
| 12. | Электродвигатель АИР100 L6УЗ; 4 кВт; 960 об/мин. | 2шт. |  |  |
| 13 | Электродвигатель АИР132IL4У2;11 кВт; 1470 об/мин.исп.М1 1081 или М1 2081 | 1шт. |  |  |
| 14. | Электродвигатель АИУ112М4; 5,5 кВт 1500 об/мин. | 1шт. |  |  |
| 15. | Сварочный генератор АДД-4004 ИУ1+ВГ; 30 кВт | 1шт. |  |  |
| 16. | Сварочный выпрямитель ВД-306; 24 кВт. | 1шт. |  |  |

В качестве источника информации по определению стоимости оказываемых услуг использована Методика расчета начальных (максимальных) цен договора при размещении заказов по капитальному строительству, на поставку материально-технических ресурсов и оборудования и на оказание услуг в Госкорпорации «Росатом», утвержденная приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.11.2010 № 1/481-П (пункт 4.2 раздела 9 главы 4 «Цены коммерческих предложений исполнителей, специализирующихся на закупаемых услугах»). Источник информации – Коммерческие предложенияООО ПКП «Союз и К»; ИП «Купченко А.И.»; ООО ПП «Энергия».

4. Требование к выполнению работ:

-  ремонт и перемотка оборудования выполняется на основании договора оказания услуг.

5. Сроки выполнения работ:

- с момента подписания сторонами договораоказания услуг по 31.12.2012 года включительно.

6. Приёмка оборудования из ремонта:

- приём оборудованияиз ремонта и перемотки осуществляется с оформлением и передачей заказчику актов выполненных работ по форме, установленной законодательством РФ и бухгалтерского учета.

7. Порядок расчетов и стоимость услуг:

- стоимость услуг должна включают в себя все расходы, в том числе транспортные и экспедиторские расходы, страхование, упаковка, маркировка, уплата налогов, пошлин и другие затраты связанные с выполнением работ, указанных в п.3 данного технического задания.

- работы по ремонту и перемоткеоборудования оплачиваются заказчиком в размере 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ на основании выставленного счета и счет-фактурыисполнителя.

8. Гарантия исполнителя:

- на отремонтированное оборудование гарантийный срок должен быть не менее 6 (шести) месяцев.

- гарантийный срок на заменяемые запасные части (узлы и агрегаты) должен составлять не менее срока установленного заводом изготовителем.

-исчисление гарантийного срока производится с момента подписания сторонами акта  выполненных работ.

- в случае некачественнойперемотки и ремонта исполнителем оборудования, в срок не позднее 10-ти календарных дней со дня подписания акта выполненных работ заказчиком, исполнитель обязан бесплатно исправляет недоделки или производит ремонт и перемотку заново.